06-400 Ciechanów
ul. Sikorskiego 4a
email: biuro@spoldzielniaziemowit.pl
tel. 23 672 59 24
Ciechanów 24.11.2025

KONKURS OFERT

na wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z montażem oraz dostawą systemu zdalnego odczytu
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Ziemowit
06-400 Ciechanów
ul. Władysława Sikorskiego 4A
NIP: 566 000 51 01

## 1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego:
1. Dostawę i wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni, w łącznej liczbie 1325 sztuk, wraz z pełnym montażem, legalizacją oraz uruchomieniem.
2. Dostawę, wdrożenie i obsługę systemu zdalnego odczytu wodomierzy, zapewniającego automatyczne i cykliczne odczyty wraz z archiwizacją i dostępem dla Zamawiającego.
3. Zapewnienie instrukcji obsługi, dokumentacji powykonawczej oraz serwisu gwarancyjnego.
### Lokalizacje objęte wymianą:
- Ciechanów, ul. Orylska 20
- Ciechanów, ul. Orylska 22
- Ciechanów, ul. Wincentego Witosa 19
- Ciechanów, ul. Wincentego Witosa 19A
- Ciechanów, ul. Warszawska 54
- Ciechanów, ul. Warszawska 50
- Ciechanów, ul. Władysława Sikorskiego 4A
- Ciechanów, ul. Armii Krajowej 22

## 2. Wymagania techniczne
### 2.1 Wodomierze
Oferowane wodomierze muszą:
- posiadać aktualną legalizację oraz zgodność z MID/OIML R49;
- być przystosowane do zdalnego odczytu (radio/MBus/LoraWAN – wskazać technologię);
- posiadać zabezpieczenie antymagnetyczne;
- być objęte okresem legalizacji minimum 5 lat;
- spełniać aktualne wymagania metrologiczne.
### 2.2 System zdalnego odczytu
System powinien zapewniać:
- automatyczne odczyty w cyklu miesięcznym lub częstszym;
- dostęp do panelu administracyjnego przez przeglądarkę internetową;
- możliwość eksportu danych (CSV/Excel);
- powiadomienia o awariach, braku komunikacji, nieprawidłowym zużyciu;
- prowadzenie archiwum odczytów;
- serwis i wsparcie techniczne przez cały okres gwarancji;
- możliwość integracji z systemem rozliczeń mediów.

## 3. Zakres prac
1. Inwentaryzacja istniejących wodomierzy.
2. Demontaż dotychczasowych wodomierzy.
3. Montaż nowych wodomierzy wraz z modułami zdalnego odczytu.
4. Konfiguracja i uruchomienie systemu odczytowego.
5. Testy poprawności działania.
6. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi systemu.
7. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
8. Zapewnienie serwisu i gwarancji.

## 4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca powinien:
- posiadać co najmniej dwa doświadczenia w realizacji podobnych zamówień w ciągu ostatnich 3 lat;
- dysponować personelem z uprawnieniami do wykonywania instalacji wodnych;
- posiadać ubezpieczenie OC
- zaoferować termin wykonania nie dłuższy niż 180 dni od podpisania umowy.

## 5. Kryteria oceny ofert
1. Cena brutto – 60%
2. Parametry techniczne urządzeń i systemu – 20%
3. Doświadczenie i referencje – 10%
4. Warunki gwarancji i serwisu – 10%

## 6. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON);
- cenę jednostkową za wodomierz z montażem oraz cenę całkowitą za 1325 urządzeń;
- szczegółowy opis oferowanych wodomierzy i systemu odczytu;
- informacje o gwarancji i serwisie;
- wykaz zrealizowanych inwestycji;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.

## 7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 1 grudnia 2025 r.
Miejsce złożenia:
- Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Ziemowit, ul. Władysława Sikorskiego 4A, 06-400 Ciechanów, lub
- drogą e-mailową na adres: biuro@spoldzielniaziemowit.pl

## 8. Informacje dodatkowe
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
- Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym.